## Slide 1: Dinamik Fonksiyon Testleri ve Preanalitik Evre
Oytun Portakal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı, 2022
TBD- Preanalitik Evre Sempozyumu -Ankara-2022

## Slide 2
Stimülasyon ve supresyon testleri hala yaygın olarak kullanılmaktadır ve birçok endokrin hastalığının tanısında altın standart olarak kabul edilmektedir.

## Slide 3: Dinamik Fonksiyon Testleri
Invazif testler
Uzun süreli testler (2-4 saat veya daha uzun)
Para ve çaba gerektiren testler
Protokoller içerir
Yan etkiler
Potansiyel risk
Fizyolojik değil

## Slide 4
Pediatrik Endokrinoloji
Primer hipotiroidizm: tek bir kan örneği yeterli
Büyüme hormonu eksikliği (GHD) veya santral prekoks puberte bazal hormonların tayini tanıda sınırlıdır:
  birçok hormon pulslar ile salgılanır
  spesifik osilasyonlar gösterir

## Slide 5
Stimülasyon testleri:
bir hormonun maksimum salgılanmasını değerlendirmek için
ve/veya endokrin sistemin yeterince hormon üretip üretmediğini değerlendirmek için yapılır
endojen salgılamanın göstergesidir

## Slide 6
Stimülasyon testleri zaman, para ve çaba gerektirir:
  stimüle edici hormon ve/veya kimyasal madde,
  bu maddeyi enjekte etmek için intravenöz kanül,
  3 saat veya daha fazla süre,
  özel eğitimli personel,
  hastane ayakta tedavi ortamında yapılır
  maliyet fazladır:
    örneğin, İtalya'da Ulusal Sağlık Sistemi tarafından kapsanan stimülasyon test maliyeti 300- 600 Euro iken tek bir hormon ölçüm maliyeti 9 – 16 Euro

## Slide 7
Pediatri
Endokrin klinik
%34
%24
%19
Arjinin test
LHRH test
St.doz ACTH test
Frontiers in Endocrinology March 2021 | Volume 12

## Slide 8
Stimülasyon testleri protokollere göre yapılır:
Klasik olmayan-konjenital adrenal hiperplazi (NC-CAH) şüphesi olanlarda:
  Standart Doz Synacthen Testi (SST)
    250 ug cosyntropin verilir; (0.5 ug/kg) i.v / i.m
    Bazal 17OHP >2ng/mL : sens: %100 ve stimulasyon sonrası 60 dk: >10 ng/mL
    Bazal 11 deoxycortisol > 10 ng/mL stimulasyon sonrası 60 dk: >18 ng/mL
    Santral adrenal yetmezlik (CAI) düşünülüyorsa:
      Düşük Doz Synacthen Testi (LD-SST)
        1 μg Cosyntropin , i.v/ i.m verilir
        pik kortizol ≥430 nmol/L : normal yanıt

## Slide 9
Santral prekoks puberte (CPP) veya hipogonadotropik hipogonadizm (HH) şüphesi varsa:
  LHRH testi yapılır
    Luteinizan Hormon (LH) > 5 IU/L piki normal pubertal yanıt olarak kabul edilir

## Slide 10
Büyüme hormonu eksikliği (GHD) düşünülüyorsa:
  Arginin testi / Klonidin testi/ L-dopa testi
  Arginin testi + GHRH testi
  İnsülin Tolerans Testi (ITT) yapılabilir
    ITT de plazma glukoz ≤40 mg/dL ise (biyokimyasal hipoglisemi) geçerli kabul edilir
  Arjinin testi:
    GH pik değeri <8 ng/mL ise
  Arjinin testi + GHRH testi
    GH pik değeri <20 ng/mL
    2 farklı günde 2 test ile doğrulanmalı
    GHD tanısı olarak kabul edilir
    Eşlik eden adrenal yetmezliği dışlamak için:
      genellikle ITT yapılır
      pik kortizol <430 nmol/L ise doğrulama için bir LD-SST yapılır

## Slide 11: ZORLUKLAR
Protokollerdeki farklılıklar
Sekrete edici moleküllerin (sekretagoglar) çeşitliliği
    Stimulasyona farklı biyolojik yanıtlar
    Antikor spesifiitesi ve standart farklılığı gösteren ölçüm çeşitliliği
    Klinik yorum farklılığı

## Slide 12: Dolaşımdaki Farklı Hormon Patternleri
GH stimulasyonu sonrası farklı GH izoformları, 20kDa veya 22 kDa izoformları, dolaşıma salınır.
  Farklı ölçüm metodları farklı izoformları tanıma özelliklerine bağlı olarak GH konsantrasyonlarını farklı ölçerler.
ACTH stimulasyonu sonrası kortizol ve prokürsörleri salınır ve farklı derecelerde tanınır; kortizol sonuçları bu nedenle farklı yorumlanır.

## Slide 13
Hasta tanımlama
Yaş
Cinsiyet
BMI
Fizyolojik özellikler
Ilaçlar
Diyet
Örnek türü
Örnek toplama zamanı
Postür
Açlık
Nikotin / kahve
Tüp / kap
Koruyucular
Turnike
Örnek saklama
Örnek toplama
Örnek işleme
Örnek transport
Santrifüj
Örnek saklama
Stabilite
Preanalitik Evre

## Slide 14
Hasta tanımlama
Yaş ve cinsiyet:
  Gonodotropinler: FSH/LH
  Tiroid hormonları
  fT4
  Menstruel siklus
  Testosteron
  GH
BMI
Paraproteinler
heterofil antikorlar

## Slide 15
J Clin Endocrinol Metab, July 2003, 88(7):3099–3104

## Slide 16
Hasta hazırlama
Açlık / diyet
  tiroksin
  GH
  Kahve içimi
  Sigara tüketimi
Diurnal ritm
Pulsatil salınım
Prolaktin
Örnek türü
  Kan
  Tükürük
  24 saat idrar

## Slide 18
Lab. uygulamaları
Transport koşulları
ACTH
Santrifüj
Örnek saklama
Stabilite

## Slide 19
hastanın teste hazırlanması
test ortamının hazırlanması
testin uygulanması ve örnek alımı
biyokimyasal ölçümler
raporlama / klinik yorum
DFT
Preanalitik
faz

## Slide 20
HS
ÖA
Öİ
A
Y
HS
ÖA
Öİ
A
Y
A
A
A
A

## Slide 21: Preanalitik Evre
Doğru DFT istemi
Doğru DFT prosedürü
Doğru hasta hazırlığı
Doğru örnek toplama
Doğru örnek transportu
Doğru örnek işleme/ saklama

## Slide 22: Test Menü
Dinamik testler web sayfasında ve test kataloğunda olmalıdır.
Teste özgü bilgiler içerir:
  Test kodu
  SUT ve LOINC kodu
  Numune gereklilikleri

## Slide 23: Doğru Dinamik Test Seçimi
Doktor, hasta için uygun dinamik testi seçmelidir.
Bu tür testler karmaşıktır; ilgili belgeler hazır olmalıdır.
  8 mg deksametazon supresyon testi (DST):
    gece 11:00 de ilaç uygulamasını ve
    2 gün boyunca birden fazla kan örneği almayı gerektirir.
  Uzman personel olmalıdır.

## Slide 24
DFT nin amacı nedir?
DFT nin klinik faydası nedir?
Protokol nasıl?
Doğru bir DFT sonucu için hangi ek bilgiler gereklidir?
Hangi hormonların ölçümü yapılacak?
Doğru hasta hazırlama nasıl olmalı?
Ölçüm için hangi örnek türü kullanılacak? Bu örnek için klinik bir spesifikasyon var mı?
Hangi sıklıkla örnek alınacak?
Yan etkiler nelerdir?
Riskler nelerdir?
Doktor / DFT

## Slide 25
Minimum örnek miktarı nedir?
Hangi hormonların ölçümü yapılacak?
Hangi saatte örnek alınacak?
Doğru hasta hazırlama nasıl olmalı?
Postür nasıl olmalı?
Örnek toplama için hangi tüp/ kap kullanılacak?
Hangi sıklıkla örnek alınacak?
Örnek saklama koşulları nelerdir?
Örnek transport koşulları nelerdir?
Yan etkiler nelerdir?
Riskler nelerdir?
Hemşire - DFT

## Slide 26: Doğru Hasta Hazırlama
Örnekler alınmadan önce hasta uygun şekilde hazırlanmalıdır
Diyet:
  Genellikle gece açlığı
  İdrar kortizolü ölçümü için: sıvı kısıtlaması
  Belirli gıdalardan kaçınma (5-HIAA)
Ilaç:
  Synacten testinden önce: steroidlerin kesilmesi (en az 8 saat önce)

## Slide 27: Doğru Hasta Hazırlama
  Günün belirli bir saatinde örnek alımı
    serum kortizol için 08:00,
    aldosteron-renin oranı için 08:00-10:00
  Postur /stres
    plazma aldosteron için 30 dk ayakta,
    plazma katekolaminler için stimüle edilmeden ve 30 dk da supin pozisyonda

## Slide 28: Test Öncesi Hazırlık: Tetrakosaktrin (Cosyntropin)Testi
Testten önce 30 dk. boyunca yatay dinlenmenin etkisi bazal kortizol konsantrasyonunu %18 azaltır.
Testin öğleden sonra veya akşam erken saatlerde gerçekleştirilmesi, günlük ritme bağlı olarak hem bazal hem de stimülasyon sonrası değerlerde belirgin bir değişiklik oluşturur.
ACTH dozunun seçimi muhtemelen bir fark yaratmaz,

## Slide 29: Test Öncesi Hazırlık: GH Stimulasyon Testi
GH testi için farklı sekretagogların kullanılması:
  Klonidin stimülasyonu ile oluşan GH piki ile arginin ve glukagon ve ITT ile oluşan GH piki arasında yaklaşık 20 kat fark görülür.

## Slide 30: Doğru Örnek Toplama
Örnek toplama için net talimatlar hazır olmalıdır.
Venöz kan alımı için kapsamlı standart prosedürler CLSI tarafından yayınlanmıştır.
Örnek toplamada test sonuçlarını etkileyebilecek birçok değişken vardır.
Hemşire, asistan, intern ve diğer örnek alma sorumluları test boyunca gerekliliklere uymalıdır.

## Slide 31
Örnek almadan önce ‘numune gereklilikleri’ gözden geçirilmelidir:
  Örnek türü (serum / plazma/ 24 saatlik idrar)
  Örnek miktarı (o test için min. gerekli miktar)
  Örnek saklama koşulları (soğuk ortam.,.)
  Örnek taşıma koşulları (buz üstünde, standart koşullar…)
  Örnek barkodlama (hasta adı, örnek no, tarih, örnek alma zamanı, örnek türü)
Herbir örnek için elektronik test istem formuna hastanın yaşı girilmedir
Doğru Örnek Toplama

## Slide 32: Kan alımı
Standart koşullar sağlanmalıdır:
  O/N açlık
  Sabah 8:00-9:00 da teste başlanması
  Oturur /supin pozisyonda uygulama
  Testten 30. dk. önce damar yolu açılarak %0.9 SF ile infüzyonun başlaması
  Stresin engellenmesi

## Slide 33: Kan alımı
Çoğu test için provokatif ajanın uygulanması ve periyodik kan örneklerinin alınması için bir i.v kanül takılmalıdır.
Bunun için kübital fossada geniş bir damar tercih edilir.
Bazen ayrı infüzyon ve örnek alma kanülleri gerekebilir.
Kelebek iğneler tek örnek alınacaksa kullanılabilir, ancak çoklu örnek alımı için tavsiye edilmez.
Kanüller veya enjektör ile arteryal örnek alma alternatif yoksa ve danışmanın onayıyla yapılmalıdır.

## Slide 34: iv. Kanül İle Örnek Alma
İyot çözeltisi veya alkol içeren bir dezenfektan ile alan temizlenir.
Erişkin ve büyük çocuklarda 20g kanül; bebek ve küçük çocuklarda 22g kanül kullanılır.
Kanül çapraz tarzda bantlanır. Kanül 2 ml SF veya heparinli SF ile yıkanmıştır.
Tüm örnekler aseptik teknikle alınmalıdır.
Koruyucu eldiven takılmalıdır.
Kanülden numune alırken, analiz için kan örneği almadan önce yeterli hacim atılmalıdır, yoksa örnek dilue olur ve yanlış düşük sonuçlar ortaya çıkabilir.

## Slide 35: iv. Kanül İle Örnek Alma
Yeterli miktarda örnek alınmalıdır.
Bebek ve çocuklarda dolaşımdaki kan hacmi yaklaşık 80 ml/ kg dir. Alınan toplam kan hacmi bir günlük çalışmada kan hacminin %2.5 ‘unu aşmamalıdır.
Lab. test kataloğunda testler için gerekli örnek hacmi ve toplama gereklilikleri verilmelidir.
Mümkünse, en az hacim yerine uygun olan hacim toplanmalıdır; böylelikle tekrar testleri yapılabilir
Küçük çocuklar için özel dikkat gösterilmelidir.

## Slide 36: Kan alımı
Tüp tipi:
  Hormon ölçümlerinde genellikle serum kullanılır.
  EDTA, metal iyonlarını şelatlar ve böylece proteazları inhibe ederek peptitlerin stabilitesini artırır: ACTH ölçümü için
  Heparin ve florid sırasıyla ACTH ve IGFBP-3 testlerini interfere edebilir.
  Stabil olmayan analitler için koruyucular gerekli olabilir, örneğin paratiroid hormonu ile ilişkili peptid için aprotinin ve leupeptin.
  Kan alma sırası: İnterferansı en aza indirmek için tipik bir tüp sıralaması şu şekildedir: düz tüp→ sitrat → Li heparin → EDTA → florür.

## Slide 37: Kan alımı
Hemolizden kaçınılmalıdır, insülin yıkılımına neden olabilir.
Örnek hacmi: Doğru eklenti konsantrasyonunu sağlamak için ve tekrar analizlere izin vermek için yeterli miktarda olmalıdır.
Stres: Kan alımı sırasında hasta çok stresli ise veya hasta bayılırsa, özellikle strese duyarlı hormonlar için (kortizol, ACTH, GH, prolaktin, katekolaminler, ADH ) kaydedilmelidir.
Etiketleme: Dinamik bir test sırasında, numuneler hem saat zamanı gösterecek şekilde hem de test zamanı gösteren süre ile etiketlenmelidir.

## Slide 38: İdrar toplama
Zamanlı veya spot idrar toplama:
  Hormonların diurnal ritmi nedeniyle 24 saatlik idrar toplama genellikle tercih edilir, ancak daha zordur ve hasta güvenilirliği sorun olabilir.
    Sabah 7:00 de başlar, sabah ilk idrarı atılır, tüm örnekler aynı kapta toplanır, ertesi sabah 7:00 deki idrar dahil edilir.
    İdrar kabı serin bir yerde saklanmalıdır.
    Örnek laboratuvara hemen teslim edilmelidir.
    Kabul sonrası idrar volümü ölçülerek kaydedilmelidir.

## Slide 39: İdrar toplama
• Koruyucu:
  İdrar kabı laboratuvardan alınmalıdır. Herbir örnek için uygun koruyucu (HCl, borik asit, vs) içerir.
  Katekolaminler için hidroklorik asit, idrar kortizolü için borik asit gibi.
  Gliserol ilavesi donmuş idrarda gonadotropinleri stabilize eder.

## Slide 40: Tükürük toplama
Zaman: uygun zamanda toplanmalıdır
Tüp/ kap: Manuel olarak örnek kabına veya özel aparatlara (Salivette vb. gibi) toplanır.
Miktar: en az 1 mL
Etiketleme: Örnek kabı veya özel tüplere hasta adı, ID no, örnek alma zamanı, tarih ve doktor adı yazılmalıdır

## Slide 41: Tükürük toplama
Uyarılar:
  30 dk. öncesinde hasta yemek yememeli ve sıvı almamalıdır.
  24s öncesinde steroidli spreyler, kremler, losyonlar, inhaler kullanılmamalıdır.
  Diş fırçalama veya diş ipine bağlı diş eti kanamasından kaçınılmalıdır.
  Diş eti kanaması varsa test yapılmamalıdır, klinisyene bildirilmelidir.
Derhal laboratuvara transfer edilmelidir.

## Slide 42: Doğru Örnek Transportu
Örneklerin, analizin yapılacağı laboratuvara taşınması gerekir
  Ne kadar gecikme kabul edilebilir?
  Taşıma ve saklama sıcaklıkları ne olmalıdır ?

## Slide 43: Doğru Örnek İşleme
Hücrelerden ayrılmadan önceki süre:
  Plazma için:
    4 ºC ve RT de EDTA tam kanda 18 saate kadar saklama ACTH önemli kayba neden olur.
    RT de 3 saat saklama ADH da önemli artışa neden olur.

## Slide 44
RT de 0,5, 6 veya 24 saat süreyle inkübasyondan sonra on denekten alınan EDTA tam kanındaki ACTH konsantrasyonları.

## Slide 45: Doğru Örnek İşleme
Santrifüj koşulları:
  Tam sedimantasyon sağlamak için zaman yeterli olmalıdır.
  Hemolizden kaçınmak için hızlanma yeterince düşük olmalıdır.
  Sıcaklık kontrol edilmelidir.
  Genellikle 1100-1500xg 10 dk. önerilir.

## Slide 46: Doğru Örnek İşleme
Özel ayırma gereksinimleri:
  Trombositler yüksek seviyeler içerdiğinden katekolamin tayinleri için plazmada buffy coat tarafından kontaminasyondan kaçınılmalıdır.
Numune alikotlama:
  Yeterli hacimde ve yeterli sayıda alikotlanmalıdır

## Slide 47: Doğru Örnek İşleme
Santrifüj ve analiz arasındaki sıcaklık ve süre:
Soğutmalı santrifüj tercih edilir
ACTH, EDTA plazmada RT de 8 saat ve buzdolabında daha uzun süre stabildir; dondurulmaması önerilmekte.
Renin oda sıcaklığında 0 ºC'ye göre daha kararlıdır; çünkü sıcaklık ne kadar düşükse prorenin aktive olma olasılığı o kadar fazladır.
İdrarda FSH ve LH, 4 ºC‘de -20 ºC’ye göre daha fazla stabildir; çünkü dondurulduğu zaman konsantre üre ile denatürasyona uğrar.

## Slide 48: Doğru Örnek İşleme
Don-çöz etkisi:
  Analizden önce donmuş numunelerin tamamen çözülmesi, yeterli miktarda karıştırılması ve santrifüjlenmesi gerekir.
  Donma /çözme sırasında konsantrasyon gradyanları gelişir ve plazma numunelerinin saklanması sırasında fibrin topakları oluşabilir.

## Slide 49: Doğru Red Kriterleri:
Numuneler laboratuvara ulaştığında her bir analit için o analite özgü red kriterleri geliştirilmelidir:
  Hemoliz
  Yanlış antikoagülanlı tüp
  Yetersiz hacim

## Slide 50: YORUM
DFT ardından verilerin yorumlanmasında önemli farklılıklar vardır.
Hem laboratuvar uzmanları hem de klinik endokrinologlar tarafından gerçekleştirilen anketler, uyumsuzluk göstermektedir.

## Slide 51
GH için Arjinin stimülasyon testi
PRENSİP
Arginin sağlıklı bireylerde büyüme hormonu salgılanmasını uyarır, ancak hipopituitarizmde yanıt bozulur.
Arginin somatostatin salımını azaltır ve α-adrenerjik reseptörleri uyarır ve GHRH salımı ile sonuçlanır.
Test, 7 μg/L tanısal cutoff ‘da %85 özgüllük ve %75 duyarlılığa sahiptir. GH eksikliğinin klinik bulguları varsa, %100 duyarlılık ve %98 özgüllüğe yükseltilebilir.
ENDİKASYON
Çocuklarda büyüme hormonu rezervinin araştırılması için ve yetişkinlerde veya insülin tolerans testi ve glukagon testinin kontrendike olduğu durumlarda ikincil bir doğrulama testi olarak.

## Slide 52
GH için Arjinin stimülasyon testi
YAN ETKİLER VE ÖNLEMLER
Bazı ergenler bu testten önce seks hormonunun hazırlanmasına ihtiyaç duyabilirler. Lütfen istem yapan doktora başvurunuz.
Arginin, infüzyon bölgesinde bulantı ve bazı tahrişe neden olabilir, ancak bu, infüzyonun 30 dakikalık bir süre zarfında yapılmasıyla sınırlıdır.
Arginin vazospazmaya neden olabilir; bu nedenle büyük damarlar seçilmelidir.
Arginin nadiren anafilaksiye neden olabilir.
Hipopituitarizm şüphesi olan çocuklarda uzun süreli açlık hipoglisemiye neden olabilir. Örnek alındığında bu hastalarda kan şekeri POCT tarafından kontrol edilmelidir.

## Slide 53
GH için Arjinin stimülasyon testi
GEREKSİNİMLER
Arginin: %10 L-arginin hidroklorür 100-200 ml %0.9 NaCl ‘de (0.5g / kg - maksimum doz 30 g) hazırlanması için hastanın kabulünden önce reçete edilmeli ve eczaneden sipariş edilmelidir.
6 serum tüpü

## Slide 54
GH için Arjinin stimülasyon testi
HASTA HAZIRLIĞI
Hasta büyüme hormonu replasmanı yapıyorsa, testten en az bir ay önce tedavi durdurulmalıdır.
Tiroid fonksiyonu normal olmalıdır; teste başlamadan önce bu tespit edilmelidir.
Seks steroidinin hazırlanması gerekli olabilir
Hastalar gece boyu aç olmalıdır (su içilebilir)
Küçük çocuklar, özellikle <1 yaş çocuklarda daha kısa (4 saat) açlık süresi yeterli olabilir
Hasta tartılmalıdır ve kaydedilmelidir.

## Slide 55
GH için Arjinin stimülasyon testi
PROTOKOL
Kalıcı bir kanül yerleştirilir ve bazal kan örneği alınır (t = -30).
Kanülasyon büyüme hormonunun yükselmesine neden olabilir; bu nedenle hasta teste başlamadan önce 30 dakika dinlenmelidir.
Arginin infüzyonuna başlamadan önce bir kan örneği alınır (t = 0).
Arginin monohidroklorürü (%10 çözelti) i.v. maksimum 30 g'a kadar 0.5 g /kg vücut ağırlığı dozunda, 30 dk boyunca verilir.
Arginin infüzyonunun başlamasından 15, 30, 45, 60, 90 ve 120 dakika sonra büyüme hormonu için kan örnekleri alınır.
Her kan örneği alımında glukometre kullanarak hastanın kan şekeri kontrol edilmelidir.

## Slide 56
Zaman (dk.) | Prosedür | Ölçüm
-30 | Kola kalıcı bir kanül yerleştirilir ve hastanın en az 30 dakika dinlenmesine izin verilir. | GH
0 | Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. Büyüme hormonu için bazal numune alınır. 0.5 g / kg'lık bir dozda 30 dakika boyunca% 100 L-arginin hidroklorür, 100-200 ml normal salin içinde infüze edilir (100-200 ml% 0.9 NaCl'de maksimum 30 gr) | GH
15 | Numune alınır. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH
30 | Numune alınır. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH
45 | Numune alınır. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH
60 | Numune alınır. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH
90 | Numune alınır. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH
120 | Numune alınır. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH

## Slide 57
GH için Arjinin stimülasyon testi
UYARILAR
Örnekler hasta bilgileri ve örnek alma saatini içerecek şeklide etiketlenir.
Belirli DFT protokolü istek formları doldurulur veya elektronik istem yapılır.
Tüm numuneler laboratuvara birlikte gönderilir.

## Slide 58
GH için Arjinin stimülasyon testi
SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Erişkin:
GH en az 5,3 μg /L'ye yükselmelidir.
<3 μg / L GH seviyeleri ciddi büyüme hormonu eksikliğini gösterir.

## Slide 59
GH için Arjinin stimülasyon testi
≥ 7 μg /L plazma GH konsantrasyonu, normal yanıtı gösterir ve başka bir araştırmaya gerek yoktur.
<5 μg /L plazma GH konsantrasyonu, büyüme hormonu eksikliği için tanısaldır; ancak onaylamak için ikinci bir GH uyarı testi gerektirir.
5-7 μg /L plazma GH konsantrasyonu GH eksikliğinin göstergesi olabilir ve daha ileri araştırma gerektirir.

## Slide 60
GH için Arjinin stimülasyon testi
GH eksikliği olmayan ve bu teste normal yanıt veren çocuklar: % 45-93 idir.
Genellikle normal çocukların % 20'si teste yanıt vermez ve GH tedavisine geçmeden önce 2 test yapmanın nedeni budur.
Örneğin, normal bireylerin % 71'i hem insülin toleransına hem de arginin stimülasyon testlerine cevap verir.
Bununla birlikte, diğerleri en az bir teste cevap verecektir: % 13 ITT,% 16 arginin testi.
References
  Van Vught A.J.A.H., Nieuwenhuizen A.G., Gerver W.J., Veldhorst M.A.B., Brummer R.J.M. & Westerterp-Plantenga M.S. (2009) Pharmacological and Physiological Growth Hormone Stimulation. Tests to Predict Successful GH Therapy in Children. JPEM 22:679 – 694
  Binder G. (2011) Growth hormone deficiency: new approaches to the diagnosis. Paediatric Endocrinol Rev 9(1): 535-537

## Slide 61
İnsulin tolerans testi (ITT)
PRENSİP
Bu test hipotalamo-hipofiz-adrenal ekseninin bütünlüğünü değerlendirmek için altın standarttır.
Sağlıklı gönüllüler arasında tekrarlanabilirlik iyi belgelenmiştir ancak hipofiz hastalığı olan hastalar arasında bilinmemektedir.
ACTH ve GH'nin her ikisi de insülin kaynaklı hipoglisemi tarafından tetiklenen stres mekanizmasının bir parçası olarak salınır.
ENDİKASYON
Sekonder adrenal yetmezliğin tanısı
Büyüme hormonu eksikliğinin tanısı
Cushing ‘in yalancı Cushing (depresyon, alkolizm gibi) den ayırıcı tanısı

## Slide 62
İnsulin tolerans testi (ITT)
KONTRENDİKASYONLAR
Yaş> 60 yıl
İskemik kalp hastalığı
Epilepsi veya açıklanamayan kesintiler
Şiddetli panhipopituitarizm, hipoadrenalizm (9:00 kortizol <100 nmol / L)
Glikojen depo hastalığı
Hipokalsemi / hipokalemi
** Bu testin çocuklarda (<16 yaş)
kullanılması önerilmemektedir
ÖNLEMLER
EKG normal olmalı
serum kortizol 09: 00'da> 100 nmol / l olmalıdır
Tiroksin eksikliği GH ve kortizol yanıtını azaltabilir; intravenöz dekstroz ve intravenöz hidrokortizon hazır bulunmalıdır
YAN ETKILER
terleme
çarpıntı
bilinç kaybı
şiddetli hipoglisemiye bağlı konvülsiyonlar (nadir)

## Slide 63
İnsulin tolerans testi (ITT)
GEREKSİNİMLER
Çözünür insülin (Actrapid):
  Normal konular için 0.15U / kg
  Hipofiz yetmezliği olan hastalar için 0.10U / kg
  Akromegali, diyabet veya Cushing sendromu olan kişiler için 0.2-0.3U / kg
    60 dakika sonra semptomatik veya biyokimyasal hipoglisemi sağlanamazsa akromegalik ve diyabetik hastalar için ek insülin gerekebilir.
    Hipoglisemi gelişirse derhal uygulama için 50ml% 50 dekstroz mevcut olmalıdır.
Kalıcı kanül
100mg hidrokortizon ampulü.
Portakal veya frenk üzümü suyu
Hipoglisemi semptom tablosu
6 adet separatörlü serum tüpü ve 6 adet florür içeren tüpü

## Slide 64
İnsulin tolerans testi (ITT)
HASTA HAZIRLIĞI
Hastanın gece aç kalması sağlanır.
Hastadan bilgilendirilmiş onam formu alınır.
Hasta tartılır ve kaydedilir; bu gerekli insülin dozunu hesaplamak için gereklidir.
EKG uygulanır
09:00 da serum kortizol, idrar analizi ve kemik profili çalışılır.

## Slide 65
İnsulin tolerans testi (ITT)
UYARI
Bu test potansiyel olarak tehlikelidir.
Deneyimli doktor ve hemşire test süresince hazır bulunmalıdır.
Test sırasında hasta şiddetli semptomlar / hipoglisemi belirtileri (uyuşukluk, bilinç kaybı vb.) gösterirse, i.v. 25ml % 50 dekstroz verilir, test durdurulur.

## Slide 66
Zaman (dk.) | Prosedür | Ölçüm
-30 | Kola kalıcı bir kanül yerleştirilir ve hastanın en az 30 dakika dinlenmesine izin verilir. | GH
0 | Bazal numune alınır. i.v. insulin bolus enjekte edilir. | GH, kortizol, glukoz
30 | Numune alınır. Semptomlar gözlemlenir ve hipoglisemi tablosuna kaydedilir. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH, kortizol, glukoz
60 | Numune alınır. Semptomlar gözlemlenir ve hipoglisemi tablosuna kaydedilir. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH, kortizol, glukoz
90 | Numune alınır. Semptomlar gözlemlenir ve hipoglisemi tablosuna kaydedilir. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH, kortizol, glukoz
120 | Numune alınır. Semptomlar gözlemlenir ve hipoglisemi tablosuna kaydedilir. Glukometre ile kan şekeri kontrol edilir. | GH, kortizol, glukoz

## Slide 67
İnsulin tolerans testi (ITT)
UYARI
Örnekler dikkatlice barkodlanır
Belirli istek formu kullanılır
Tüm örnekler laboratuvara birlikte gönderilir
Yeterli hipoglisemi elde etmek için ek insülin verilmesi gerekiyorsa, test 60 dakika uzatılır.
TEST SONRASI
Test tamamlandıktan sonra hastaya şekerli içecek verilir; yaklaşık 2 saat gözlemlenir.
Hastaya iyi yemek yemesi, yorucu egzersizden kaçınması önerilir.

## Slide 68
İnsulin tolerans testi (ITT)
SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Hipoglisemi (laboratuvar tarafından ölçülen glukoz <2.2 mmol / L) elde edilmedikçe veya hasta semptomatik hipoglisemi için iyi kanıt göstermedikçe test yorumlanamaz.
NORMAL YANIT
  glukoz <2.2mmol / L (laboratuvar tarafından ölçülen)
  kortizol > 430nmol / L
  GH > 6,7 μg /L
  GH <3 μg /L olan erişkinlerde GH replasman tedavisi faydalıdır.
  Obez hastalarda yetersiz GH yanıtı oluşabilir.